## Hoja1
Name1 | Name2 | NameLF | Tensión Nominal [kV] | Potencia Nominal [MVA]
Central_Ralco | Ralco_U1 | LF_RALC_U1 | 13.8 | 402
Central_Alfalfal | Alfalfal_U1 | LF_ALFAL_U1 | 12 | 95
Central_Alfalfal | Alfalfal_U2 | LF_ALFAL_U2 | 13.8 | 95
Central_Alfalfal_II | Alfalfal_II_U1 | LF_ALFAL_II_U1 | 15 | 162.1
Central_Alfalfal_II | Alfalfal_II_U2 | LF_ALFAL_II_U2 | 15 | 162.1
Central_Angamos | Angamos_U2 | LF_ANG_U2 | 18 | 330
C_ANGOSTURA | Angostura_U1 | LF2 | 13.8 | 150.5
Central_Canutillar | Canutillar_U1 | LF_CANU_U1 | 13.8 | 70
Central_Canutillar | Canutillar_U2 | LF_CANU_U2 | 13.8 | 70
Central_Colbun | Colbun_U1 | LF_COLB_U1 | 13.8 | 220
Central_Colbun | Colbun_U2 | LF_COLB_U2 | 13.8 | 220
Central_LaConfluencia | LaConfluencia_U1 | LF_LCONFLUE_U1 | 15 | 95.8
Central_LaConfluencia | LaConfluencia_U2 | LF_LCONFLUE_U2 | 15 | 95.8
Central_LaHiguera | LaHiguera_U1 | LF_LHIGUER_U1 | 13.8 | 94.1
Central_LaHiguera | LaHuiguera_U2 | LF_LHIGUER_U2 | 13.8 | 94.1
Central_LosHierros | Loma_LHierros | Loma_Alta_LHierros | 13.8 | 40.5
Central_Pangue | Pangue_U1 | LF_PANG_U1 | 13.8 | 240
Central_Peuchen | Peuchen_U1 | LF_PEUCH_U1 | 13.8 | 44
Los_Quilos_Juncal | Blanco | LF_BLANCO | 12 | 56
Los_Quilos_Juncal | Juncal | LF_JUNCAL | 12 | 30
Central_Antuco | Antuco_U2 | LF_ANTU_U2 | 13.8 | 38.8
Central_Machicura | Machicura_U1 | LF_MACHI_U1 | 13.8 | 50
Central_Machicura | Machicura_U2 | LF_MACHI_U2 | 13.8 | 50
Central_Pehuenche | Pehuenche_U1 | Pehuenche_U1_lf | 13.8 | 290
Central_Pehuenche | Pehuenche_U2 | Pehuenche_U2_LF | 13.8 | 290
STAT_PAZUCAR | PVinit | LF | 0.575 | 102
STAT_POLPAICO | PVinit | LF | 0.575 | 65
ILLAPA_GFM | PVinit | LF | 0.575 | 200
LIKANA_GFM | PVinit | LF | 0.575 | 200
NCHUQUI_GFM | PVinit | LF | 0.575 | 200
AMARIA_GFM | PVinit | LF | 0.575 | 200
Central_ElPaso | ElPaso_U1 | LF_EPASO_U1 | 10.5 | 23.61
Central_Hornitos | Hornitos_U1 | LF_HORNIT_U1 | 11 | 59.8
Los_Quilos_Juncal | Los_Quillos | LF_quilos | 6.6 | 38.8
Central_LomaAlta_RioColorado | LomaALta | LF_LomaAlta | 13.8 | 40
Central_LomaAlta_RioColorado | La_Mina_RColorado | La_Mina_RColorado | 13.8 | 52.42
Central_SanAndres | SanAndres_U2 | LF_SANDRES_U2 | 10.5 | 23706
Central_Digua | Digua_U1 | LF_DIGUA_U1 | 6.6 | 12.5

## Hoja2
Name1 | Name2 | Name3 | NameLF | Tensión Nominal [kV] | Potencia Nominal [MVA]
Central_San_Isidro | San_Isidro_U2_TV | San_Isidro_U2_TV | LF_SISIDRO_U2_TV | 13.2 | 163
Central_San_Isidro | San_Isidro_U2_TG | San_Isidro_U2_TG | LF_SISIDRO_U2_TG | 15 | 305
Central_San_Isidro | San_Isidro_U1_TG | San_Isidro_U1_TG | LF_SISIDRO_U1_TG | 13.8 | 283.59
Central_San_Isidro | San_Isidro_U1_TV | San_Isidro_U1_TV | LF_SISIDRO_U1_TV | 15 | 162.41
Central_Nehuenco | Nehuenco_U2_TG | Nehuenco_U2_TG | LF_NEHU_U2_TG | 15.75 | 300
Central_Nehuenco | Nehuenco_U2_TV | Nehuenco_U2_TV | LF_NEHU_U2_TV | 15.75 | 164
Central_Nehuenco | Nehuenco_U1_TV | Nehuenco_U1_TV | LF_NEHU_U1_TV | 10.5 | 175
Central_Nehuenco | Nehuenco_U1_TG | Nehuenco_U1_TG | LF_NEHU_U1_TG | 15.75 | 273
Central_Nehuenco | Nehuenco_U3 | Nehuenco_U3 | LF_NEHU_U3 | 10.5 | 111.62
Central_Hornitos | Hornitos_U1 | Hornitos_U1 | LF_HORNIT_U1 | 11 | 59.8
Los_Quilos_Juncal | Los_Quillos | LosQuilos | LF_quilos | 6.6 | 38.8
Los_Quilos_Juncal | Blanco | Blanco | LF_BLANCO | 12 | 56
Los_Quilos_Juncal | Juncal | Juncal | LF_JUNCAL | 12 | 30
Central_Guacolda | Guacolda_U4 | Guacolda_U4 | LF_GUACOLDA_U4 | 14.5 | 178.82
Central_Guacolda | Guacolda_U5 | Guacolda_U5 | LF_GUACOLDA_U5 | 14.5 | 181.18
Central_Guacolda | Guacolda_U1 | Guacolda_U1 | LF_GUACOLDA_U1 | 13.8 | 176.5
Central_Guacolda | Guacolda_U2 | Guacolda_U2 | LF_GUACOLDA_U2 | 13.8 | 176.5
Central_Guacolda | Guacolda_U3 | Guacolda_U3 | LF_GUACOLDA_U3 | 13.3 | 178.82
Central_Alfalfal | Alfalfal_U1 | Alfalfal_U1 | LF_ALFAL_U1 | 12 | 95
Central_Alfalfal | Alfalfal_U2 | Alfalfal_U2 | LF_ALFAL_U2 | 12 | 95
Central_Alfalfal_II | Alfalfal_II_U1 | Alfalfal_II_U1 | LF_ALFAL_II_U1 | 15 | 162.1
Central_Alfalfal_II | Alfalfal_II_U2 | Alfalfal_II_U2 | LF_ALFAL_II_U2 | 15 | 162.1
Central_IEM_CTM3 | IEM | IEM | LF_IEM | 20 | 442
Central_IEM_CTM3 | CTM3_TG | CTM3_TG | LF_CTM3_TG | 15 | 185
Central_IEM_CTM3 | CTM3_TV | CTM3_TV | LF_CTM3_TV | 11.5 | 111
Central_Mejillones | CTH | CTH | LF_CTH | 15.75 | 206.3
Central_Mejillones | CTM2 | CTM2 | LF_CTM2 | 15 | 197.3
Central_Mejillones | CTM1 | CTM1 | LF_CTM1 | 13.8 | 176.5
Central_Mejillones | CTA | CTA | LF_CTA | 15.75 | 206.3
Central_CDominador | CDominador_U1 | CDOM_U1 | LF_CDOM_U1 | 13.2 | 133
Central_Norgener_NO_HOMOL | NTO_U1 | NTO_U1 | LF_NTO_U1 | 13.8 | 156.5
Central_Norgener_NO_HOMOL | NTO_U2 | NTO_U2 | LF_NTO_U2 | 13.8 | 156.5
Central_Colbun | Colbun_U1 | Colbun_U1 | LF_COLB_U1 | 13.8 | 220
Central_Colbun | Colbun_U2 | Colbun_U2 | LF_COLB_U2 | 13.8 | 220
Central_Pangue | Pangue_U1 | Pangue_U1 | LF_PANG_U1 | 13.8 | 240
Central_Pangue | Pangue_U2 | Pangue_U2 | LF_PANG_U2 | 13.8 | 240
Central_Antuco | Antuco_U2 | HE_Antuco_U1 | LF_ANTU_U2 | 13.8 | 160
Central_Antuco | Antuco_U1 | Antuco_U1 | LF_ANTU_U1 | 13.8 | 160
Central_Ralco | Ralco_U1 | Ralco_U1 | LF_RALC_U1 | 13.8 | 402
Central_Ralco | Ralco_U2 | Ralco_U2 | LF_RALC_U2 | 13.8 | 402
Central_LomaAlta_RioColorado | La_Mina_RColorado | La_Mina_RColorado | La_Mina_RColorado | 13.8 | 52.42
Central_LomaAlta_RioColorado | LomaALta | C_LomaAlta | LF_LomaAlta | 13.8 | 40
Central_Digua | Digua_U1 | LFS_DIGUA_U1 | LF_DIGUA_U1 | 6.6 | 12.5
Central_Digua | Niuble_U1 | Niuble_U1 | LF_NIUBLE_U1 | 13.8 | 151
Central_LosHierros | Loma_LHierros | Loma_Alta_LHierros | Loma_Alta_LHierros | 13.8 | 40.5
Central_Peuchen | Peuchen_U1 | Peuchen_U1 | LF_PEUCH_U1 | 13.8 | 44
Central_Peuchen | Peuchen_U2 | Peuchen_U2 | LF_PEUCH_U2 | 13.8 | 44
Central_Machicura | Machicura_U1 | Machicura_U1 | LF_MACHI_U1 | 13.8 | 50
Central_Machicura | Machicura_U2 | Machicura_U2 | LF_MACHI_U2 | 13.8 | 50
Central_Pehuenche | Pehuenche_U1 | Pehuenche_U1 | Pehuenche_U1_lf | 13.8 | 290
Central_Pehuenche | Pehuenche_U2 | Pehuenche_U2 | Pehuenche_U2_LF | 13.8 | 290
Central_LaHiguera | LaHiguera_U1 | LaHiguera_U1 | LF_LHIGUER_U1 | 13.8 | 94.1
Central_LaHiguera | LaHuiguera_U2 | LaHiguera_U2 | LF_LHIGUER_U2 | 13.8 | 94.1
Central_ElPaso | ElPaso_U1 | ElPaso_U1 | LF_EPASO_U1 | 10.5 | 23.61
Central_ElPaso | ElPaso_U2 | ElPaso_U2 | LF_EPASO_U2 | 10.5 | 23.61
Central_ElPaso | ElPaso_U3 | ElPaso_U3 | LF_EPASO_U3 | 10.5 | 23.61
Central_SanAndres | SanAndres_U2 | SanAndres_U2 | LF_SANDRES_U2 | 10.5 | 23.71
Central_SanAndres | SanAndres_U1 | SanAndres_U1 | LF_SANDRES_U1 | 10.5 | 23.71
Central_LaConfluencia | LaConfluencia_U1 | LaConfluencia_U1 | LF_LCONFLUE_U1 | 15 | 95.8
Central_LaConfluencia | LaConfluencia_U2 | LaConfluencia_U2 | LF_LCONFLUE_U2 | 15 | 95.8
C_ANGOSTURA | Angostura_U1 | Angostura_U1 | LF2 | 13.8 | 150.5
C_ANGOSTURA | Angostura_U2 | Angostura_U2 | LF_ANG_U2 | 13.8 | 150.5
C_ANGOSTURA | Angostura_U3 | Angostura_U3 | LF_ANG_U3 | 13.8 | 50.2
Central_Canutillar | Canutillar_U1 | Canutillar_U1 | LF_CANU_U1 | 13.8 | 70
Central_Canutillar | Canutillar_U2 | Canutillar_U2 | LF_CANU_U2 | 13.8 | 70
Central_Nueva_Ventanas | Nueva_Ventanas | Nueva_Ventanas | LF_NVENTA | 18 | 330
Central_Nueva_Ventanas | Campiche | Campiche | LF_CAMPI | 18 | 330
Central_Ventanas | Ventanas_U1 | Ventanas_U1 | LF_VENTA_U1 | 13.8 | 135.3
Central_Ventanas | Ventanas_U2 | Ventanas_U2 | LF_VENTA_U2 | 18 | 257.1
Central_Cardones | Cardones_U1 | Cardones_U1 | LF_CARDO_U1 | 15.75 | 179.86
Central_TPacifico | Cardones_U1 | Cardones_U1 | LF_CARDO_U1 | 15.75 | 179.86
Central_Taltal | Taltal_U1 | Taltal_U1 | LF_TALT_U1 | 15 | 165
Central_Taltal | Taltal_U2 | Taltal_U2 | LF_TALT_U2 | 15 | 165
Central_Sn_Lorenzo | San_Lorenzo_U1 | San_Isidro_U1_TV | LF_SISIDRO_U1_TV | 15 | 162.41
Central_Rapel | Rapel_U1 | Rapel_U1 | LF_RAPEL_U1 | 13.8 | 76
Central_Rapel | Rapel_U2 | Rapel_U2 | LF_RAPEL_U2 | 15 | 160
Central_Rapel | Rapel_U3 | Rapel_U3 | LF_RAPEL_U3 | 13.8 | 76
Central_Rapel | Rapel_U4 | Rapel_U4 | LF_RAPEL_U4 | 13.8 | 76
Central_Rapel | Rapel_U5 | Rapel_U5 | LF_RAPEL_U5 | 13.8 | 76
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U3 | GUACOLDA_U3 | LF_GUACOLDA_U3 | 13.3 | 178.82
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U4 | GUACOLDA_U4 | LF_GUACOLDA_U4 | 14.5 | 178.72
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U5 | GUACOLDA_U5 | LF_GUACOLDA_U5 | 14.5 | 181.18
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U1 | GUACOLDA_U1 | LF_GUACOLDA_U1_R | 13.8 | 176.5
Central_Guacolda_Hom | GUACOLDA_U2 | GUADOLDA_U2 | LF_GUADOLDA_U2 | 13.8 | 176.5
Central_Quintero | Quintero_TG1A | Quintero_TG1A | LF_QUINT_TG1A | 15 | 170.47
Central_Quintero | Quintero_TG1B | Quintero_TG1B | LF_QUINT_TG1B | 15 | 170.47
Central_Tocopilla_220 | Tocopilla_U14 | Tocopilla_U14 | LF_Tocopilla_U14 | 13.8 | 147.1
Central_Tocopilla_220 | Tocopilla_U15 | Tocopilla_U15 | LF_Tocopilla_U15 | 13.8 | 147.1
Central_Tocopilla_220 | Tocopilla_U16 | Tocopilla_U16 | LF_Tocopilla_U16 | 21 | 500
Central_Tocopilla_100 | Tocopilla_U12 | Tocopilla_U12 | LF_TOCOPI_U12 | 13.8 | 92
Central_Tocopilla_100 | Tocopilla_U13 | Tocopilla_U13 | LF_TOCOPI_U13 | 13.8 | 92
Central_Cochrane_no_homol | CCH_U1 | CCH_U1 | LF_CCH_U1 | 18 | 330
Central_Cochrane_no_homol | CCH_U2 | CCH_U2 | LF_CCH_U2 | 18 | 330
Central_Kelar | Kelar_TG1 | Kelar_TG1 | LF_KELAR_TG1 | 15 | 225
Central_Kelar | Kelar_TG2 | Kelar_TG2 | LF_KELAR_TG2 | 15 | 225
Central_Kelar | Kelar_TV | Kelar_TV | LF_KELAR_TV | 15 | 212.35
Central_Atacama | TG1A | TG1A | LF_TG1A | 15 | 165
Central_Atacama | TG1B | TG1B | LF_TG1B | 15 | 165
Central_Atacama | TV1C | TV1C | LF_TV1C | 15 | 165
Central_Atacama | TG2A | TG2A | LF_TG2A | 15 | 165
Central_Atacama | TG2B | TG2B | LF_TG2B | 15 | 165
Central_Atacama | TV2C | TV2C | LF_TV2C | 15 | 165
Central_Angamos | Angamos_U1 | Angamos_U1 | LF_ANG_U1 | 18 | 330
Central_Angamos | Angamos_U2 | Angamos_U2 | LF_ANG_U2 | 18 | 330
Cochrane_U1 | COCHRANE_U1 | Cochrane_U1 | LF_CCH_U1 | 18 | 330
Central_Cerro_Pabellon | Cerro_Pabellon_U1 | C_Pabellon_U1 | LF_CPABE_U1 | 9.5 | 32.47
Central_Cerro_Pabellon | Cerro_Pabellon_U2 | C_Pabellon_U2 | LF_CPABE_U2 | 9.5 | 32.47
Central_Cerro_Pabellon | Cerro_Pabellon_U3 | C_Pabellon_U3 | LF_CPABE_U3 | 9.5 | 40
Cochrane_U2 | COCHRANE_U2 | Cochrane_U2 | LF_CCH_U2 | 18 | 330
Central_LosGuindos | LosGuindos_U1 | LosGuindos_U1 | LF_LGUINDOS_U1 | 15 | 165
Central_LosGuindos | LosGuindos_U2 | LosGuindos_U2 | LF_LGUINDOS_U2 | 15 | 165
Central_StaMaria | StaMaria_U1 | StaMaria_U1 | LF_SMARI_U1 | 18 | 468
Central_SantaFeEnergia | SantaFeEnergia_U1 | SantaFeEnergia_U1 | LF_SFeE_U1_U1 | 13.2 | 122.57
Central_StaFe | SantaFe_U1_U2 | SantaFe_U2 | LF_SFe_U2 | 13.2 | 61.25
Central_StaFe | SantaFe_U1_U2 | SantaFe_U3 | LF_SFe_U2 | 13.2 | 61.25
Central_Pacifico | Pacifico_U1_U2_U3 | Pacifico_U1 | LF_PACIFIC_U1 | 13.2 | 45.4
Central_Pacifico | Pacifico_U1_U2_U3 | Pacifico_U2 | LF_PACIFIC_U1 | 13.2 | 50
Central_Pacifico | Pacifico_U1_U2_U3 | Pacifico_U3 | LF_PACIFIC_U1 | 13.2 | 17.5
Central_El_Toro | El_Toro_U1 | El_Toro_U1 | LF_TORO_U1 | 13.8 | 105.26
Central_El_Toro | El_Toro_U3 | El_Toro_U3 | LF_TORO_U3 | 13.8 | 105.26
Central_El_Toro | El_Toro_U2 | El_Toro_U2 | LF_TORO_U2 | 13.8 | 105.26
Central_El_Toro | El_Toro_U4 | El_Toro_U4 | LF_TORO_U4 | 13.8 | 105.26
Central_Sta_Lidia | StaLidia_U1 | StaLidia_U1 | LF_SLIDIA_U1 | 15 | 150
Central_Los_Pinos | Los_Pinos_U1 | LosPinos_U1 | LF_LPINOS_U1 | 11.5 | 138.75
Central_Mampil | Mampil_U1 | Mampil_U1 | LF_MAMP_U1 | 13.8 | 29
Central_Mampil | Mampil_U2 | Mampil_U2 | LF_MAMP_U2 | 13.8 | 29
Central_Petropower | Petropower_U1 | Petropower_U1 | LF_PETPOWER_U1 | 11.5 | 86.6
Central_Antilhue | Antilhue_U1 | Antilhue_U1 | LF_ANTILH_U1 | 11 | 63.5
Central_Antilhue | Antilhue_U2 | Antilhue_U2 | LF_ANTILH_U2 | 11 | 63.5
Central_Bocamina_II | Bocamina_II | Bocamina_II | LF_BOCA_II | 18 | 456
C_Laja | C_Laja | c_laja | c_laja | 11 | 40.5
C_Maipo_PA | C_Maipo_PA | C_Maipo_PA | C_Maipo_PA | 11 | 10
Central_Rucatayo | Rucatayo_U1 | Central_Rucatayo | Central_Rucatayo | 13.8 | 55.26
C_ANTILLANCA | C_ANTILLANCA | C_ANTILLANCA | C_ANTILLANCA | 13.8 | 65
Central_Valdivia | Valdivia_U1 | Valdivia_U1 | LF_VALD_U1 | 15 | 87.5
C_CARILAF_MALAL | C_CARILAF_MALAL | C_CARILAF | LF_CARILAF | 13.8 | 24
C_Palmucho | C_Palmucho_U1 | c_palmucho | c_palmucho | 13.8 | 33
Central_Rucue | Rucue_U1 | Rucue_U1 | LF_RUCUE_U1 | 13.8 | 93
Central_Rucue | Rucue_U2 | Rucue_U2 | LF_RUCUE_U2 | 13.8 | 93
Central_Quilleco | Quilleco_U1 | Quilleco_U1 | LF_QUILLEC_U1 | 13.8 | 38
Central_Quilleco | Quilleco_U2 | Quilleco_U2 | LF_QUILLEC_U2 | 13.8 | 38
Central_Candelaria | Candelaria_U1 | Candelar_U1 | LF_Candelar_U1 | 15 | 160
Central_Candelaria | Candelaria_U2 | Rapel_U2 | LF_RAPEL_U2 | 15 | 160
Central_MAPA | MAPA_TG7 | MAPA_TG7 | LF_MAPA_TG7 | 15 | 225
Central_MAPA | MAPA_TG8 | MAPA_TG8 | LF_MAPA_TG8 | 15.75 | 273