## DataGEN
Name1 | Name2 | NameLF | Name4 | V [kV] | P [MW] | Q [MVAr] | tipo
Central_Ralco | Ralco_U1 | LF_RALC_U1 |  | 13.94 | 275.03 | -1.06 | SG
Central_Alfalfal | Alfalfal_U1 | LF_ALFAL_U1 |  | 12.12 | 27.15 | 3.09 | SG
Central_Alfalfal | Alfalfal_U2 | LF_ALFAL_U2 |  | 12.12 | 27.15 | 3.26 | SG
Central_Alfalfal_II | Alfalfal_II_U1 | LF_ALFAL_II_U1 |  | 15.6 | 25.34 | 19.44 | SG
Central_Alfalfal_II | Alfalfal_II_U2 | LF_ALFAL_II_U2 |  | 15.6 | 25.34 | 19.44 | SG
Central_Angamos | Angamos_U2 | LF_ANG_U2 |  | 18 | 123.5 | 2.33 | SG
C_ANGOSTURA | Angostura_U1 | LF2 |  | 13.8 | 74 | -15.15 | SG
Central_Canutillar | Canutillar_U1 | LF_CANU_U1 |  | 13.8 | 25 | 9.32 | SG
Central_Canutillar | Canutillar_U2 | LF_CANU_U2 |  | 13.8 | 25 | 9.32 | SG
Central_Colbun | Colbun_U1 | LF_COLB_U1 |  | 14.2 | 100.1 | 9.62 | SG
Central_Colbun | Colbun_U2 | LF_COLB_U2 |  | 14.2 | 100.1 | 9.59 | SG
Central_LaConfluencia | LaConfluencia_U1 | LF_LCONFLUE_U1 |  | 15.1 | 28 | -2.6 | SG
Central_LaConfluencia | LaConfluencia_U2 | LF_LCONFLUE_U2 |  | 15.2 | 28 | -17.69 | SG
Central_LaHiguera | LaHiguera_U1 | LF_LHIGUER_U1 |  | 14.3 | 44.25 | 1.24 | SG
Central_LaHiguera | LaHuiguera_U2 | LF_LHIGUER_U2 |  | 14.3 | 44.25 | 1.24 | SG
Central_LosHierros | Loma_LHierros | Loma_Alta_LHierros |  | 14.43 | 9 | -0.78 | SG
Central_Pangue | Pangue_U1 | LF_PANG_U1 |  | 13.5 | 80 | 14.37 | SG
Central_Peuchen | Peuchen_U1 | LF_PEUCH_U1 |  | 14.1 | 18.18 | 6.2 | SG
Los_Quilos_Juncal | Blanco | LF_BLANCO |  | 11.9 | 49.5 | -0.36 | SG
Los_Quilos_Juncal | Juncal | LF_JUNCAL |  | 11.8 | 18.9 | -3.17 | SG
Central_San_Isidro | San_Isidro_U2_TG | LF_SISIDRO_U2_TG |  | 15 | 105 | 5.52 | SG
Central_Antuco | Antuco_U2 | LF_ANTU_U2 |  | 13.2 | 80.8 | 6.57 | SG
Central_Nehuenco | Nehuenco_U2_TG | LF_NEHU_U2_TG |  | 15.75 | 110 | 6.56 | SG
Central_Machicura | Machicura_U1 | LF_MACHI_U1 |  | 14 | 18.6 | -3.6 | SG
Central_Machicura | Machicura_U2 | LF_MACHI_U2 |  | 14 | 18.6 | -3.57 | SG
Central_Pehuenche | Pehuenche_U1 | Pehuenche_U1_lf |  | 13.8 | 126 | -0.9 | SG
Central_Pehuenche | Pehuenche_U2 | Pehuenche_U2_LF |  | 13.8 | 126 | 15.24 | SG
SVC_CARDONES | PVinit | LF |  | 0.59 | 0 | 14.55
SVC_PDAZ | PVinit | LF |  | 0.6 | 0 | -8.6
SVC_MAITENCILLO | PVinit | LF |  | 0.59 | 0 | -8.45
STATCOM_CHACAY | PVinit | LF |  | 0.6 | 0 | -46.65
STATCOM_DDA | PVinit | LF |  | 0.6 | 0 | 11.23
STAT_POLPAICO | PVinit | LF |  | 0.6 | 0 | -12.09
SVC_DOMEYKO | PVinit | LF |  | 0.58 | 0 | 20.42
STAT_CNAVIA | PVinit | LF |  | 0.58 | 0 | -39.79
STAT_PAZUCAR | PVinit | LF |  | 0.59 | 0 | -60.12
STATCOM_MAIPO | PVinit | LF |  | 0.6 | 0 | 8.59
LF1 |  |  |  | 220 | -2000 | -266.22
LF2 |  |  |  | 516.8 | 1840 | 343.92
Central_ElPaso | ElPaso_U1 | LF_EPASO_U1 |  | 10.23 | 5 | 1.7 | SG
Central_Guacolda | Guacolda_U4 | LF_GUACOLDA_U4 |  | 14.58 | 0 | 0 | SG
Central_Guacolda | Guacolda_U5 | LF_GUACOLDA_U5 |  | 14.53 | 0 | 0 | SG
Central_Hornitos | Hornitos_U1 | LF_HORNIT_U1 |  | 11.32 | 22.6 | -7.9 | SG
Los_Quilos_Juncal | Los_Quillos | LF_quilos |  | 6.84 | 32.4 | -2.2 | SG
Central_LomaAlta_RioColorado | LomaALta | LF_LomaAlta |  | 13.7 | 2 | -3.3 | SG
Central_LomaAlta_RioColorado | La_Mina_RColorado | La_Mina_RColorado |  | 14.16 | 3 | 0 | SG
Central_SanAndres | SanAndres_U2 | LF_SANDRES_U2 |  | 10.47 | 5 | 1.3 | SG
Central_San_Isidro | San_Isidro_U2_TV | LF_SISIDRO_U2_TV |  | 13.17 | 0 | 0 | SG
Central_Digua | Digua_U1 | LF_DIGUA_U1 |  | 6.99 | 3.2 | 1.6 | SG
Central_Nehuenco | Nehuenco_U2_TV | LF_NEHU_U2_TV |  | 15.71 | 0 | 0 | SG
PFV_Willka2_New | PQinit | LF |  | 237.71 | 63 | 0 | PFV
PFV_Tirana_Oeste_OG | PQinit | LF |  | 229.32 | 55.2 | 0 | PFV
PFV_Solar_Toro_OG | PQinit | LF |  | 225.62 | 9.98 | 0 | PFV
PFV_Dona_Carmen_New | PQinit | LF |  | 230.03 | 29.75 | 0 | PFV
PFV_Quilapilun_New | PQinit | LF |  | 230.18 | 83.6 | -1.54 | PFV
PMGD_PFV_Maitencillo110 | PQinit | LF |  | 231.72 | 14.63 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_Quillota110 | PQinit | LF |  | 229.44 | 40.62 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_ElPenon110 | PQinit | LF |  | 232.83 | 83.96 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_LVilos220 | PQinit | LF |  | 231.61 | 104.4 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_PAzucar110 | PQinit | LF |  | 232.83 | 37.49 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_ASanta220 | PQinit | LF |  | 228.02 | 96.8 | 0 | PMGD
PFV_Don_Humberto_OG | PQinit | LF |  | 114.34 | 20.02 | 0 | PFV
PMGD_PFV_Batuco110 | PQinit | LF |  | 228.62 | 55.8 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_Paine154 | PQinit | LF |  | 228.35 | 29.97 | -8.85 | PMGD
PMGD_PFV_Parral154 | PQinit | LF |  | 230.96 | 69.3 | -15.4 | PMGD
PMGD_PFV_PCortes154 | PQinit | LF |  | 228.35 | 8.8 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_Rancagua154 | PQinit | LF |  | 228.35 | 34.03 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_Teno154 | PQinit | LF |  | 227.54 | 18.6 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_Tinguiririca154 | PQinit | LF |  | 227.54 | 11.5 | -11.5 | PMGD
PMGD_PFV_Charrua066 | PQinit | LF |  | 230.96 | 176.79 | -24.9 | PMGD
PMGD_PFV_Horcones066 | PQinit | LF |  | 227.44 | 29.7 | -3.3 | PMGD
PMGD_PFV_Mulchen220 | PQinit | LF |  | 231.8 | 47.68 | -9.1 | PMGD
PMGD_PFV_Duqueco220 | PQinit | LF |  | 229.81 | 15.89 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_Temuco066 | PQinit | LF |  | 226.1 | 21 | -3 | PMGD
PFV_Gran_Teno_OG | PQinit | LF |  | 227.54 | 24.1 | -24.1 | PFV
PFV_Tamango_OG | PQinit | LF |  | 230.96 | 16.66 | -4.9 | PFV
PFV_Dona_Antonia_OG | PQinit | LF |  | 234.24 | 32.02 | 0 | PFV
PMG_Venezia_Solar_OG | PQinit | LF |  | 227.54 | 1.1 | -1.1 | PFV
PFV_Tamarico_OG | PQinit | LF |  | 231.72 | 75.52 | 0 | PFV
PFV_Socompa_OG | PQinit | LF |  | 223.36 | 125 | 0 | PFV
PMGD_PFV_Calama220 | PQinit | LF |  | 219.82 | 36.22 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_Cardones110 | PQinit | LF |  | 223.55 | 110.4 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_DAlmagro110 | PQinit | LF |  | 110.57 | 23.73 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_Rapel220 | PQinit | LF |  | 229.13 | 143.11 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_Linares154 | PQinit | LF |  | 229.67 | 8.23 | -15.7 | PMGD
PMGD_PFV_Talca066 | PQinit | LF |  | 227.31 | 7.08 | -6.75 | PMGD
PFV_Ortega_Negrete_OG | PQinit | LF |  | 230.96 | 1.64 | -0.3 | PFV
PFV_Las_Salinas_Etapa6_OG | PQinit | LF |  | 225.42 | 12.48 | 0 | PFV
PFV_Leyda_OG | PQinit | LF |  | 228.91 | 21.95 | 0 | PFV
PFV_Gabriela_OG | PQinit | LF |  | 222 | 156.6 | 0 | PFV
PFV_Andes_III_Etapa1_OG | PQinit | LF |  | 223.9 | 135.13 | 0 | PFV
PFV_Cachiyuyo_OG | PQinit | LF |  | 231.72 | 47.7 | 0 | PFV
PFV_Victor_Jara_OG | PQinit | LF |  | 229.16 | 73.62 | 0 | PFV
PFV_Zaldívar_OG | PQinit | LF |  | 220.67 | 235 | 0 | PFV
PMGD_PFV_PAlmonte110 | PQinit | LF |  | 229.16 | 33.13 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_Esmeralda110 | PQinit | LF |  | 114.71 | 63.19 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_AJahuel110 | PQinit | LF |  | 230.08 | 59.4 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_Polpaico220 | PQinit | LF |  | 230.07 | 120.6 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_SJavier066 | PQinit | LF |  | 230.67 | 39.48 | 0 | PMGD
PFV_Libertad_II_OG | PQinit | LF |  | 231.72 | 29.46 | 0 | PFV
PFV_Central_DDA_OG | PQinit | LF |  | 229.42 | 92.43 | 0 | PFV
PFV_Peldehue_Solar_OG | PQinit | LF |  | 230.07 | 108 | 0 | PFV
PFV_SALAR_DE_HUASCO_OG | PQinit | LF |  | 229.32 | 18 | 0 | PFV
PMGD_PFV_LVegas110 | PQinit | LF |  | 114.34 | 34.85 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_Crucero220 | PQinit | LF |  | 220.29 | 30.6 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_CNavia110 | PQinit | LF |  | 226.53 | 55.8 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_Florida110 | PQinit | LF |  | 230.08 | 57.6 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_Chillan154 | PQinit | LF |  | 230.96 | 88.65 | -19.7 | PMGD
PFV_Las_Salinas_Etapa3_OG | PQinit | LF |  | 225.42 | 63.39 | 0 | PFV
PFV_Las_Salinas_Etapa2_OG | PQinit | LF |  | 225.42 | 17.97 | 0 | PFV
PFV_Libertad_III_OG | PQinit | LF |  | 231.72 | 43.48 | 0 | PFV
PFV_PICA_2_OG | PQinit | LF |  | 229.32 | 54 | 0 | PFV
PMGD_PFV_Chena110 | PQinit | LF |  | 226.86 | 132.3 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_Itahue154 | PQinit | LF |  | 229.3 | 5.24 | -5 | PMGD
PFV_Sol_de_Vallenar_OG | PQinit | LF |  | 229.42 | 38.8 | 0 | PFV
PMGD_PFV_Renca110 | PQinit | LF |  | 226.53 | 35.1 | 0 | PMGD
PFV_Aurora_Solar_OG | PQinit | LF |  | 227.01 | 111.2 | 0 | PFV
PMGD_PFV_AMelipilla220 | PQinit | LF |  | 229.15 | 37.87 | 0 | PMGD
PMGD_PFV_Malloa154 | PQinit | LF |  | 227.54 | 57.2 | -5.5 | PMGD
PFV_Las_Salinas_Etapa4_OG | PQinit | LF |  | 225.42 | 48.42 | 0 | PFV
PFV_Las_Salinas_Etapa5_OG | PQinit | LF |  | 225.42 | 15.47 | 0 | PFV
PFV_PINTADOS_OG | PQinit | LF |  | 229.32 | 46.2 | 0 | PFV
PMGD_PFV_Lagunas220 | PQinit | LF |  | 227.01 | 32.26 | 0 | PMGD
PE_SUR_4 | PQinit | LF |  | 226.18 | 102.27 | 0 | PE
PE_Lomas_de_Duqueco | PQinit | LF |  | 64.56 | 38.86 | -0.2 | PE
PE_Los_Olmos | PQinit | LF |  | 232.43 | 59.35 | -11.44 | PE
PE_MallecoSur | PQinit | LF |  | 230.43 | 73.96 | -18.54 | PE
PE_SanGabriel | PQinit | LF |  | 233.2 | 100.45 | -0.5 | PE
PE_MallecoNorte | PQinit | LF |  | 230.58 | 75.79 | -7.67 | PE
PE_CANELA_II | PQinit | LF |  | 233.73 | 31.67 | -8.33 | PE
PE_Aurora | PQinit | LF |  | 219.56 | 120.89 | -12.46 | PE
PE_Renaico_I | PQinit | LF |  | 231.54 | 67.68 | -13.07 | PE
PE_PUNTA_SIERRA | PQinit | LF |  | 233.99 | 4.7 | -9.34 | PE
PE_LOS_CURUROS | PQinit | LF |  | 234.37 | 92.02 | 0 | PE
PE_Tolpan_Sur | PQinit | LF |  | 232.53 | 45.66 | -4.62 | PE
PE_La_Estrella | PQinit | LF |  | 112.71 | 45.01 | 0 | PE
PE_Ca_Man_Lce | PQinit | LF |  | 112.11 | 100.59 | 0 | PE
PE_Caman_Etapa1_OG | PQinit | LF |  | 220.66 | 74.5 | 0 | PE
PE_Pampa_Fidelia_OG | PQinit | LF |  | 225.62 | 163.92 | 0 | PE
PE_SUR_2 | PQinit | LF |  | 230.43 | 56.26 | 0 | PE
PE_Horizonte_Etapa1_OG | PQinit | LF |  | 225.62 | 87.94 | 0 | PE
PE_Horizonte_Etapa2_OG | PQinit | LF |  | 225.62 | 87.94 | 0 | PE
PE_San_Matias_Etapa1_OG | PQinit | LF |  | 231.8 | 44.37 | 0 | PE
PE_Pampa_Yolana_OG | PQinit | LF |  | 225.62 | 94.43 | 0 | PE
PE_Antofagasta_OG | PQinit | LF |  | 225.62 | 45.5 | 0 | PE
PE_Paposo_OG | PQinit | LF |  | 225.62 | 44.54 | 0 | PE
PE_Nolana_OG | PQinit | LF |  | 225.62 | 49.89 | 0 | PE
PE_Ckani_new | PQinit | LF |  | 221.66 | 112.52 | 0 | PE
PE_Lomas_de_TalTal_OG | PQinit | LF |  | 225.62 | 56.43 | 0 | PE
DEV6 | LF_CCSS_Ana_Maria |  |  | 15.27 | 0 | 0
BESS_Cochrane | PQinit | LF |  | 0.59 | -12.09 | 0 | BESS
BESS_PV_Salvador | PQinit | LF |  | 0.58 | -30.23 | 0 | BESS
BESS_La_Cabana | PQinit | LF |  | 0.61 | -19.35 | 0 | BESS
BESS_EL_MANZANO | PQinit | LF |  | 0.6 | -36.28 | 0 | BESS
BESS_4H_Zaldivar | PQinit | LF |  | 0.58 | -21.16 | 0 | BESS
BESS_La_Cabana_Amp | PQinit | LF |  | 0.61 | -19.95 | 0 | BESS
BESS_Maria_Elena | PQinit | LF |  | 0.58 | -36.88 | 0 | BESS
BESS_DON_HUMBERTO | PQinit | LF |  | 0.6 | -36.28 | 0 | BESS
BESS_Andes_III_Etapa_I | PQinit | LF |  | 0.59 | -48.37 | 0 | BESS
BESS_Tamaya | PQinit | LF |  | 0.52 | -41.72 | 0 | BESS
BESS_Central_DDA | PQinit | LF |  | 0.6 | -66.51 | 0 | BESS
BESS_CAPRICORNIO | PQinit | LF |  | 0.58 | -29.02 | 0 | BESS
BESS_Quillagua | PQinit | LF |  | 0.59 | -57.44 | 0 | BESS
BESS_Sol_del_Desierto | PQinit | LF |  | 0.58 | -120.92 | 0 | BESS
BESS_SAN_ANDRES | PQinit | LF |  | 0.59 | -21.16 | 0 | BESS
BESS_Andes_Solar_IIA | PQinit | LF |  | 0.59 | -48.37 | 0 | BESS
BESS_6H_I_2 | PQinit | LF |  | 0.59 | -54.41 | 0 | BESS
BESS_VICTOR_JARA | PQinit | LF |  | 0.6 | -120.92 | 0 | BESS
BESS_6H_II_12 | PQinit | LF |  | 0.59 | -362.76 | 0 | BESS
BESS_6H_III_1 | PQinit | LF |  | 0.59 | -97.6 | 0 | BESS
BESS_GABRIELA | PQinit | LF |  | 0.58 | -133.01 | 0 | BESS
DEV2 | LF_CCSS_Monte_Mina |  |  | 15.23 | 0 | 0
PFV_Cerro_Dominador | PFV_Cerro_Dominador | PQinit | LF | 217.5 | 67.88 | 0 | PFV
PFV_D_ALMAGRO_SUR | PFV_DIEGO_DE_ALMAGRO_SUR | PQinit | LF | 226.73 | 162.11 | 4.51 | PFV
PFV_EL_PELÍCANO | PFV_EL_PELICANO | PQinit | LF | 232.79 | 88 | -16.1 | PFV
PFV_MALGARIDA_I_II | PFV_MALGARIDA_I_II | PQinit | LF | 224.17 | 220.83 | 0 | PFV
PFV_SAN_ANDRES | PFV_SAN_ANDRES | PQinit | LF | 225.14 | 29.99 | -6.2 | PFV
DEV1 | LF_SynCon_U15_Tocopilla |  |  | 12.42 | 0 | 0
PE_Sarco220 | PQinit | LF |  | 235.25 | 36.83 | 17 | PE
PE_Pta_Palmeras | PQinit | LF |  | 233.77 | 37.4 | -6.75 | PE
PE_El_Arrayan | PQinit | LF |  | 234.68 | 45.57 | 0 | PE
PE_Valle_de_los_Vientos | PQinit | LF |  | 108.05 | 77.9 | 0.51 | PE
PE_Cerro_Pampa_Tigre | PQinit | LF |  | 226.71 | 270.05 | 0 | PE
PE_Talinay_O_P | PQinit | LF |  | 234.73 | 67.35 | 0 | PE
PE_Monte_Redondo | PQinit | LF |  | 234.29 | 16.9 | -0.8 | PE
PE_San_Juan_I_II | PQinit | LF |  | 236.04 | 53.51 | 0 | PE
PE_Tchamma | PQinit | LF |  | 221.52 | 117.36 | 0 | PE
PE_Cabo_Leones_I | PQinit | LF |  | 234.24 | 25.02 | 0 | PE
PE_Calama34 | PQinit | LF |  | 220.76 | 88.74 | 0.94 | PE
PE_Sierra_Gorda | PQinit | LF |  | 216.98 | 74.01 | 0 | PE
PE_Taltal_Parinas | PQinit | LF |  | 225.62 | 180.04 | 0 | PE
PE_Llanos_del_Viento | PQinit | LF |  | 224.12 | 154.53 | 0 | PE
PFV_ALMEYDA | PFV_ALMEYDA | PQinit | LF | 224.6 | 57.48 | 0 | PFV
PFV_Sol_del_Desierto_II | PFV_Sol_del_Desierto_II | PQinit | LF | 221.81 | 247.46 | 0 | PFV
PFV_CAMPOS_DEL_SOL | PFV_CAMPOS_DEL_SOL | PQinit | LF | 226.9 | 341.03 | -24.55 | PFV
PFV_IEM_TEN | PFV_IEM_TEN | PQinit | LF | 225.7 | 120.02 | 0 | PFV
PFV_NCHUQUI | PFV_NCHUQUI | PQinit | LF | 219.77 | 148.48 | 0 | PFV
PFV_Capricornio | PFV_Capricornio_new | PQinit | LF | 111.08 | 78.49 | 0 | PFV
PFV_Andes_Solar_SD_SA_SN | PFV_Andes_Solar | PQinit | LF | 223.9 | 44.62 | 0 | PFV
PFV_Andes_Solar_II | PFV_Andes_Solar_IIA | PQinit | LF | 223.9 | 70.97 | 0 | PFV
PFV_Bolero | PFV_Bolero | PQinit | LF | 223.62 | 137.84 | 0 | PFV
PFV_COCHRANE | PFV_COCHRANE | PQinit | LF | 222.52 | 130.51 | 0 | PFV
PFV_CARRERA_PINTO | PFV_CARRERA_PINTO | PQinit | LF | 226.83 | 86.3 | 0 | PFV
PFV_GUANCHOI | PFV_GUANCHOI | PQinit | LF | 226.64 | 38.41 | 2.41 | PFV
PFV_Pedro_de_Valdivia | PFV_Pedro_de_Valdivia | PQinit | LF | 221.61 | 97.92 | 0 | PFV
PFV_VALLE_DEL_SOL | PFV_VALLE_DEL_SOL | PQinit | LF | 221.89 | 95.02 | 0 | PFV
PFV_Conejo | PFV_Conejo | PQinit | LF | 230.89 | 64.8 | -10.8 | PFV
PFV_QUILLOTA | PFV_QUILLOTA | PQinit | LF | 229.45 | 220.04 | 0 | PFV
PFV_LAMPA | PFV_LAMPA | PQinit | LF | 228.62 | 225.04 | 0 | PFV
PFV_Elena_Kimal | PFV_Elena_Kimal | PQinit | LF | 220 | 366.98 | 0 | PFV
PFV_PALM_HUAYCA | PFV_PALM_HUAYCA | PQinit | LF | 229.16 | 25.34 | 0 | PFV
PFV_Coya | PFV_Coya | PQinit | LF | 220.57 | 174.03 | 0 | PFV
PFV_LCruz_Solar | PFV_LCruz_Solar | PQinit | LF | 220.65 | 48.01 | 0.7 | PFV
PFV_DAlmagro_Equiv | PFV_DAlmagro_Equiv | PQinit | LF | 110.57 | 177.05 | 0 | PFV
PFV_EL_ROMERO | PFV_EL_ROMERO | PQinit | LF | 232.53 | 127.65 | -74.31 | PFV
PFV_Finis_Terrae_II | PFV_Finis_Terrae_II | PQinit | LF | 221.31 | 48.01 | 0 | PFV
PFV_Las_Salinas | PFV_Las_Salinas | PQinit | LF | 225.42 | 233.44 | 0 | PFV
PFV_Finis_Terrae_I | PFV_Finis_Terrae_I | PQinit | LF | 221.31 | 48.01 | 0 | PFV
PFV_Granja_Solar | PFV_Granja_Solar | PQinit | LF | 227.71 | 68.44 | 0 | PFV
PFV_Jama_I_II | PFV_Jama_I_II | PQinit | LF | 221.31 | 30.19 | 0.4 | PFV
PFV_Huatacondo | PFV_Huatacondo | PQinit | LF | 227.06 | 61.47 | 0 | PFV
PFV_Atacama_Solar_II | PFV_Atacama_Solar_II | PQinit | LF | 228.83 | 104.15 | 0 | PFV
PFV_KAPATUIR | PFV_KAPATUIR | PQinit | LF | 225.65 | 170.61 | 0 | PFV
PFV_LA_HUELLA | PFV_LA_HUELLA | PQinit | LF | 232.7 | 58.23 | -24.07 | PFV
PFV_Libelula_Gen | PFV_Libelula_Gen | PQinit | LF | 229.5 | 245.1 | 0 | PFV
PFV_Nuevo_Futuro | PFV_Nuevo_Futuro | PQinit | LF | 232.76 | 77.14 | -10.84 | PFV
PFV_Punta_del_Viento | PFV_Punta_del_Viento | PQinit | LF | 233.84 | 70.68 | 0 | PFV
PFV_LLANO_DE_LLAMPOS | PFV_LLANO_DE_LLAMPOS | PQinit | LF | 221.2 | 90.22 | -34.9 | PFV
PFV_LUZ_DEL_NORTE | PFV_LUZ_DEL_NORTE | PQinit | LF | 226.87 | 126.39 | 0 | PFV
PFV_Pampa_PTigre | PV_PAMPA_TIGRE | PQinit | LF | 225.93 | 98.01 | 0 | PFV
PFV_Pampa_Solar_Norte | PFV_Pampa_Solar_Norte | PQinit | LF | 230.99 | 43.2 | -6.3 | PFV
PFV_Meseta_de_los_Andes | PFV_Meseta_de_los_Andes | PQinit | LF | 229.93 | 107.27 | 0 | PFV
PFV_San_Pedro | PFV_San_Pedro | PQinit | LF | 221.21 | 62.89 | 1.23 | PFV
PFV_STA_ISABEL | PFV_STA_ISABEL | PQinit | LF | 224.03 | 99.77 | 0 | PFV
PFV_Maria_Elena | PFV_Maria_Elena | PQinit | LF | 221.71 | 64.93 | 0 | PFV
PFV_Nuevo_Quillahua | PFV_Nuevo_Quillahua | PQinit | LF | 224.6 | 73.68 | 0 | PFV
PFV_Lalackama_Parinas | PFV_Lalackama_Parinas | PQinit | LF | 225.62 | 35.01 | 0 | PFV
PFV_Sol_del_Lila | PFV_Sol_del_Lila | PQinit | LF | 223.91 | 32.67 | 0 | PFV
PFV_UribeSolar | PFV_UribeSolar | PQinit | LF | 115.74 | 47.48 | 0 | PFV
PFV_TamayaSolar | PFV_TamayaSolar | PQinit | LF | 99.73 | 87.76 | 0 | PFV
PFV_Usya_AzaBache | PFV_Usya_AzaBache | PQinit | LF | 107.98 | 71.67 | 0 | PFV
PFV_VALLE_ESCONDIDO | PFV_VALLE_ESCONDIDO | PQinit | LF | 223.57 | 80.02 | -21.81 | PFV
PFV_Domeyko | PFV_Domeyko | PQinit | LF | 223.55 | 167.43 | 0 | PFV

## DataLoad
Name | Type | V [kV] | P [MW] | Q [MVAr] | Vnom [kV] | V [pu]
AA100_110 | PQload | 99.73 | 1.8 | 8.7 | 110 | 0.90664
ATR_RACON_N1 | PQload | 229.26 | 95.67 | 32.4 | 220 | 1.0421
CASERONES_220 | PQload | 231.72 | 101.91 | -32.7 | 220 | 1.0533
CHARRUA_154 | PQload | 230.96 | 155.04 | 62.46 | 220 | 1.0498
CLAJA_220 | PQload | 229.33 | 10.62 | -8.07 | 220 | 1.0424
CONCEPCION_220 | PQload | 222.71 | 128.4 | 35.4 | 220 | 1.0123
INFOR_220 | PQload | 227.06 | 17.52 | 7.02 | 220 | 1.0321
LF_IEM | PQload | 225.7 | 3.51 | 0.3 | 220 | 1.0259
LPIUQUE_220 | PQload | 230.05 | 178.17 | -7.05 | 220 | 1.0457
L_CLEONES | PQload | 235.07 | 0 | -9.21 | 220 | 1.0685
L_CMPC110 | PQload | 230.07 | 29.79 | 8.79 | 220 | 1.0458
L_COCHRA | PQload | 222.52 | 0.69 | 0.9 | 220 | 1.0115
L_LLANQUI | PQload | 219.01 | 32.01 | 7.8 | 220 | 0.9955
L_MAMPIL220 | PQload | 232.55 | 1.86 | 0.18 | 220 | 1.057
L_PTOMONTT | PQload | 218.4 | 24 | 0.39 | 220 | 0.99273
L_RUCUE220 | PQload | 232 | 1.29 | 0.27 | 220 | 1.0545
L_SE_SAG | PQload | 228.37 | 31.29 | 24.99 | 220 | 1.038
L_STAMARIA220 | PQload | 231.5 | 1.8 | 1.89 | 220 | 1.0523
Load2 | PQload | 219.79 | 32.79 | 5.85 | 220 | 0.99905
MAULE_220 | PQload | 227.31 | 92.64 | 24 | 220 | 1.0332
MELI_220_66 | PQload | 218.4 | 38.01 | 12.09 | 220 | 0.99273
MINERO_220 | PQload | 227.47 | 169.2 | 39.6 | 220 | 1.034
R_PAPOSO | PQload | 231.54 | 2.07 | -0.51 | 220 | 1.0525
SAUX_U16 | PQload | 217.79 | 12.09 | 5.01 | 220 | 0.98995
SE_ESTRELLA110 | PQload | 112.11 | 72.69 | 11.91 | 110 | 1.0192
TR_ANGAMOS | PQload | 225.67 | 0.21 | 1.71 | 220 | 1.0258
TR_ATACAM23 | PQload | 223.7 | 4.71 | 1.71 | 220 | 1.0168
TR_BOM3_220 | PQload | 220.01 | 5.7 | -1.5 | 220 | 1
TR_BOM4_220 | PQload | 219.47 | 5.7 | -1.5 | 220 | 0.99759
TR_CHILOE_110 | PQload | 109.54 | 34.17 | 3 | 110 | 0.99582
TR_COLBUN_N1 | PQload | 229.66 | 98.25 | 33.27 | 220 | 1.0439
TR_COLOSO | PQload | 222.33 | 134.79 | 31.26 | 220 | 1.0106
TR_CORDILL220 | PQload | 228.38 | 30.3 | 20.49 | 220 | 1.0381
TR_CPACIFICO | PQload | 226.29 | 18.06 | 9.57 | 220 | 1.0286
TR_ELTESORO | PQload | 225.29 | 0.09 | 0.09 | 220 | 1.024
TR_ESMERAL110 | PQload | 114.71 | 82.11 | 18.81 | 110 | 1.0428
TR_HUALP_N1 | PQload | 228.16 | 84.9 | -24.63 | 220 | 1.0371
TR_ITAHUE_N1 | PQload | 229.3 | 68.22 | 26.67 | 220 | 1.0423
TR_KELLAR | PQload | 225.67 | 0.3 | 0.6 | 220 | 1.0258
TR_LPEU_N1 | PQload | 226.97 | 32.43 | 14.01 | 220 | 1.0317
TR_MATAQ_220 | PQload | 230.31 | 16.98 | -2.04 | 220 | 1.0469
TR_MELIPULLI110 | PQload | 218.4 | 62.19 | 6.69 | 220 | 0.99273
TR_PARGUA_220 | PQload | 219.36 | 15.09 | 9.39 | 220 | 0.99709
TR_PURI220 | PQload | 222.32 | 25.5 | 5.31 | 220 | 1.0105
TR_SGORDA | PQload | 215.55 | 226.5 | 68.91 | 220 | 0.97977
TR_STAFE_220 | PQload | 227.05 | 43.11 | 11.43 | 220 | 1.032
TR_TUNICHE_N1 | PQload | 228.35 | 57.69 | -0.6 | 220 | 1.038
TR_VARONES | PQload | 229.91 | 37.17 | 6.81 | 220 | 1.045
AGROSUPER_220 | PQload | 231.72 | 0.21 | 9.24 | 220 | 1.0533
AJAHUEL_110 | PQload | 230.08 | 120.54 | -33.24 | 220 | 1.0458
AJAHUEL_154 | PQload | 230.08 | 120.54 | 61.65 | 220 | 1.0458
ATR_CARDO_N1 | PQload | 223.55 | 209.1 | 22.68 | 220 | 1.0161
ATR_LASTARR_220 | PQload | 223.22 | 27.66 | -1.05 | 220 | 1.0146
ATR_METR_220_1 | PQload | 225.56 | 48.18 | -3.9 | 220 | 1.0253
ATR_PICHIRRO | PQload | 219.86 | 61.2 | 8.19 | 220 | 0.99936
ATR_QUILL_N123 | PQload | 229.44 | 184.29 | 51.03 | 220 | 1.0429
ATR_VALDIV_220 | PQload | 220.32 | 52.8 | 7.41 | 220 | 1.0015
BUIN_220 | PQload | 230.08 | 248.61 | -45.81 | 220 | 1.0458
CAITAN220 | PQload | 225.65 | 22.29 | 0.9 | 220 | 1.0257
CANDELARIA_220 | PQload | 222.85 | 103.8 | 9.6 | 220 | 1.013
CAPRICOR_110 | PQload | 111.08 | 19.8 | 17.37 | 110 | 1.0098
CNAVIA_TR_N1 | PQload | 226.53 | 295.62 | 93.72 | 220 | 1.0297
CNAVIA_TR_N2 | PQload | 226.53 | 295.62 | 94.8 | 220 | 1.0297
CNAVIA_TR_N3 | PQload | 226.53 | 295.62 | 94.8 | 220 | 1.0297
CNEGRON_220 | PQload | 221.41 | 92.37 | -6.3 | 220 | 1.0064
COIPA_220 | PQload | 225.77 | 99 | -8.19 | 220 | 1.0262
COLLAH_PS | PQload | 225.65 | 31.59 | -0.57 | 220 | 1.0257
DALMAG_110 | PQload | 110.57 | 100.11 | 22.11 | 110 | 1.0052
EB_SGORDA_220 | PQload | 225.52 | 27.9 | 4.8 | 220 | 1.0251
ELPENON_220 | PQload | 220.46 | 54.24 | 0.39 | 220 | 1.0021
FAKE_REMOVE_LATER | PQload | 516.8 | 900 | 0
FCR_154 | PQload | 227.44 | 143.52 | 45.81 | 220 | 1.0338
L_CALAM | PQload | 22.65 | 41.61 | 1.89 | 13.2 | 1.7159
L_SE10A | PQload | 97.95 | 27.06 | 11.19 | 110 | 0.89045
L_SE10_CHU | PQload | 97.95 | 27.3 | 0.81 | 110 | 0.89045
L_SEA_CHU | PQload | 97.98 | 27.06 | -18 | 110 | 0.89073
L_SK1_CHU | PQload | 97.98 | 13.53 | -8.61 | 110 | 0.89073
L_SKM6 | PQload | 98.16 | 42 | 10.8 | 110 | 0.89236
Lagunas23 | PQload | 227.01 | 0.99 | 0 | 220 | 1.0319
Load1 | PQload | 114.34 | 61.5 | 15 | 110 | 1.0395
NEPTUNO_220 | PQload | 226.45 | 62.61 | 21.66 | 220 | 1.0293
PICOLTUE_220 | PQload | 231.8 | 13.5 | 9.51 | 220 | 1.0536
PILAUCO_220 | PQload | 219.75 | 87.84 | 3.39 | 220 | 0.99886
PORTEZUELO_220 | PQload | 229.13 | 203.79 | 0.93 | 220 | 1.0415
PUQUIOS220 | PQload | 227.01 | 177 | 24 | 220 | 1.0319
Puerto_CMDIC | PQload | 227.66 | 30 | 6.51 | 220 | 1.0348
SEM_CANDELARIA | PQload | 232.83 | 49.41 | 11.91 | 220 | 1.0583
SPEDRO_110 | PQload | 111.97 | 152.7 | 29.79 | 110 | 1.0179
TAP_MAURO220 | PQload | 231.1 | 37.5 | 2.91 | 220 | 1.0505
TINGUIRI_220 | PQload | 227.54 | 227.13 | 79.83 | 220 | 1.0343
TR_ALFALFAL_N1 | PQload | 231.51 | 0.6 | 4.44 | 220 | 1.0523
TR_AMELIPI_N1 | PQload | 229.15 | 131.4 | 1.17 | 220 | 1.0416
TR_ANTUCOYA | PQload | 221.9 | 3.69 | 10.8 | 220 | 1.0086
TR_ASANTA_N1 | PQload | 228.02 | 251.28 | 108.33 | 220 | 1.0365
TR_BARRILES | PQload | 220.62 | 6.6 | 3.87 | 220 | 1.0028
TR_BOM2_220 | PQload | 221.58 | 45.42 | 1.5 | 220 | 1.0072
TR_CASABLANCA_N1 | PQload | 228.91 | 32.58 | -2.61 | 220 | 1.0405
TR_CHACAYA110 | PQload | 221.61 | 129.09 | 25.05 | 220 | 1.0073
TR_CHAMY_SSAA | PQload | 97.98 | 13.5 | 0.69 | 110 | 0.89073
TR_CHENA_N1 | PQload | 226.86 | 289.2 | 68.43 | 220 | 1.0312
TR_CHENA_N2 | PQload | 226.86 | 289.2 | 68.61 | 220 | 1.0312
TR_CHICUREO2201 | PQload | 226.41 | 2.19 | 1.59 | 220 | 1.0291
TR_CHICUREO2202 | PQload | 226.29 | 14.31 | 4.29 | 220 | 1.0286
TR_CHIMBORA | PQload | 219.57 | 65.22 | 5.31 | 220 | 0.99805
TR_COLLAHU | PQload | 224.32 | 157.8 | 9.21 | 220 | 1.0196
TR_CONDORES | PQload | 228.82 | 83.7 | 35.52 | 220 | 1.0401
TR_CORDILLERA220 | PQload | 229.33 | 189.99 | 18.72 | 220 | 1.0424
TR_DICHATO | PQload | 229.88 | 36.84 | 6.48 | 220 | 1.0449
TR_DOMEYKO | PQload | 218.94 | 291.72 | 44.28 | 220 | 0.99518
TR_DUQUE_N1 | PQload | 64.56 | 21.24 | 0.57 | 66 | 0.97818
TR_ELABRA | PQload | 221.66 | 153.9 | 3.6 | 220 | 1.0075
TR_ELCOBRE | PQload | 223.55 | 11.91 | 2.01 | 220 | 1.0161
TR_EL_LOA | PQload | 219.52 | 22.89 | -0.39 | 220 | 0.99782
TR_ESALTO220 | PQload | 225.79 | 453.21 | 62.61 | 220 | 1.0263
TR_ESCONDIDA | PQload | 219.35 | 63 | 13.59 | 220 | 0.99705
TR_ESPERANZA | PQload | 224.86 | 106.8 | 24 | 220 | 1.0221
TR_FARELLON | PQload | 225.37 | 65.22 | 5.31 | 220 | 1.0244
TR_FORTUNA | PQload | 222.82 | 57.9 | 0.51 | 220 | 1.0128
TR_GABY | PQload | 222 | 39.81 | 14.07 | 220 | 1.0091
TR_GEOGLIFOS | PQload | 227.34 | 24.6 | 6.84 | 220 | 1.0334
TR_HUALQUI_220 | PQload | 229.05 | 32.82 | 5.04 | 220 | 1.0411
TR_LALIGUA_N1 | PQload | 230.03 | 31.92 | -0.75 | 220 | 1.0456
TR_LALMEND_N1 | PQload | 229.09 | 219.69 | 48 | 220 | 1.0413
TR_LAMPA_220 | PQload | 228.62 | 298.41 | 12.57 | 220 | 1.0392
TR_LA_CRUZ | PQload | 220.53 | 6.6 | 2.4 | 220 | 1.0024
TR_LBAYAS | PQload | 222.99 | 57.9 | 2.01 | 220 | 1.0136
TR_LGUINDOS | PQload | 227.64 | 46.41 | 12.87 | 220 | 1.0347
TR_LLANOS220 | PQload | 220.51 | 45.42 | 0.51 | 220 | 1.0023
TR_LOSVILOS_N1 | PQload | 231.61 | 88.29 | 23.4 | 220 | 1.0528
TR_MAITENES_220 | PQload | 230.07 | 232.5 | 172.8 | 220 | 1.0458
TR_MAITE_N1 | PQload | 231.72 | 32.07 | 4.92 | 220 | 1.0533
TR_MAITE_N2 | PQload | 231.72 | 32.76 | 5.16 | 220 | 1.0533
TR_MANZA2201 | PQload | 229.5 | 43.05 | 1.89 | 220 | 1.0432
TR_MANZA2202 | PQload | 229.25 | 56.25 | 6 | 220 | 1.042
TR_MAPA | PQload | 227.84 | 48 | -18.9 | 220 | 1.0356
TR_MARIQUINA | PQload | 221.1 | 20.13 | 3.3 | 220 | 1.005
TR_MBLANCOS | PQload | 221.35 | 23.4 | 11.91 | 220 | 1.0061
TR_MEJILLON | PQload | 221.62 | 40.8 | 13.89 | 220 | 1.0074
TR_MMH | PQload | 217.9 | 81.21 | 32.79 | 220 | 0.99045
TR_NINSAL_N2 | PQload | 221.61 | 21.09 | 5.91 | 220 | 1.0073
TR_NIRIVI | PQload | 230.67 | 29.73 | 12.54 | 220 | 1.0485
TR_NORGENER | PQload | 220.71 | 2.1 | 0.6 | 220 | 1.0032
TR_NVACAUQUE | PQload | 230.54 | 36.84 | 18.75 | 220 | 1.0479
TR_NVA_VALD | PQload | 220.05 | 28.59 | 6.99 | 220 | 1.0002
TR_NVICTORIA | PQload | 226.49 | 63.81 | 12.51 | 220 | 1.0295
TR_NZALDIVAR | PQload | 220.67 | 71.4 | 4.65 | 220 | 1.003
TR_OGP1 | PQload | 218.1 | 207.9 | 40.41 | 220 | 0.99136
TR_O_MINSAL_N1 | PQload | 222.3 | 36.81 | 28.74 | 220 | 1.0105
TR_PALLATA | PQload | 219.75 | 34.2 | -3.51 | 220 | 0.99886
TR_PALMON | PQload | 229.16 | 31.59 | 5.4 | 220 | 1.0416
TR_PARINACOTA | PQload | 237.71 | 54.6 | -8.49 | 220 | 1.0805
TR_PAZUC_N1 | PQload | 232.83 | 266.22 | 45.96 | 220 | 1.0583
TR_POLVORA_N1 | PQload | 228.29 | 64.11 | -39.84 | 220 | 1.0377
TR_PPATACHE | PQload | 227.68 | 31.59 | 2.79 | 220 | 1.0349
TR_QBLANCA | PQload | 224.2 | 15.81 | 1.2 | 220 | 1.0191
TR_RTOMIC | PQload | 219.33 | 81.6 | 2.37 | 220 | 0.99695
TR_SALAR_SE | PQload | 98.38 | 27 | 18.9 | 110 | 0.89436
TR_SPENCE | PQload | 216.71 | 158.61 | 12.99 | 220 | 0.98505
TR_SULFUROS | PQload | 218.97 | 98.01 | 26.85 | 220 | 0.99532
TR_TCHITACK | PQload | 218.17 | 13.71 | 0 | 220 | 0.99168
TR_TEMUCO66 | PQload | 226.1 | 128.04 | 28.56 | 220 | 1.0277
TR_TOCOPILLA | PQload | 99.57 | 51.69 | 17.4 | 110 | 0.90518
TR_ZALDI220 | PQload | 220.64 | 55.59 | 3.75 | 220 | 1.0029
l_CUNCO110 | PQload | 113.3 | 12.81 | -2.79 | 110 | 1.03
Central_Angamos/Angamos_U2/LF_ANGA_U2 | PQload | 18 | 21.99 | 4.41 | 13.2 | 1.3636
Central_Guacolda/Guacolda_U4/G_U4 | PQload | 14.58 | 6.75 | -0.09 | 13.2 | 1.1045
Central_Guacolda/Guacolda_U5/G_U5 | PQload | 14.53 | 6.75 | 3.69 | 13.2 | 1.1008
Central_Mejillones/CTA/SSAA_CTA | PQload | 15.65 | 11.49 | 0.39 | 13.2 | 1.1856
Central_Mejillones/CTH/LOAD_CTH | PQload | 15.64 | 14.01 | 0.69 | 13.2 | 1.1848
Cochrane_U1/COCHRANE_U1/Load_U1 | PQload | 17.48 | 23.79 | 9.99 | 13.2 | 1.3242
Cochrane_U2/COCHRANE_U2/Load_U1 | PQload | 17.48 | 23.79 | 9.99 | 13.2 | 1.3242

## DataBus
BusName | Voltage [kV] | Angle [°] | Nominal Voltage [kV] | V [pu]
KIMAL220a | 219.99 | -38.7 | 220 | 1
LOAGUIRRE500a | 516.79 | -42 | 500 | 1.034
s110a | 33.13 | -62.4 | 110 | 0.301
DEV6/Tr_CS_Ana_Maria_220_15_kV/xfmrA/SIG36 | 224 | -37.3 | 220 | 1.018
DEV6/Tr_CS_Ana_Maria_220_15_kV/xfmrA/SIG23 | 15.27 | -67.3 | 220 | 0.069
DEV6/Tr_CS_Ana_Maria_220_15_kV/xfmrA/SIG31 | 12.22 | -67.3 | 220 | 0.056
DEV6/Tr_CS_Ana_Maria_220_15_kV/xfmrB/SIG36 | 224 | -157.3 | 220 | 1.018
DEV6/Tr_CS_Ana_Maria_220_15_kV/xfmrB/SIG23 | 15.27 | 172.7 | 220 | 0.069
DEV6/Tr_CS_Ana_Maria_220_15_kV/xfmrB/SIG31 | 12.22 | 172.7 | 220 | 0.056
DEV6/Tr_CS_Ana_Maria_220_15_kV/xfmrC/SIG36 | 224 | 82.7 | 220 | 1.018
DEV6/Tr_CS_Ana_Maria_220_15_kV/xfmrC/SIG23 | 15.27 | 52.7 | 220 | 0.069
DEV6/Tr_CS_Ana_Maria_220_15_kV/xfmrC/SIG31 | 12.22 | 52.7 | 220 | 0.056
DEV2/Tr_CS_Ana_Maria_220_15_kV/xfmrA/SIG36 | 223.35 | -32.3 | 220 | 1.015
DEV2/Tr_CS_Ana_Maria_220_15_kV/xfmrA/SIG23 | 15.23 | -62.3 | 220 | 0.069
DEV2/Tr_CS_Ana_Maria_220_15_kV/xfmrA/SIG31 | 12.18 | -62.3 | 220 | 0.055
DEV2/Tr_CS_Ana_Maria_220_15_kV/xfmrB/SIG36 | 223.35 | -152.3 | 220 | 1.015
DEV2/Tr_CS_Ana_Maria_220_15_kV/xfmrB/SIG23 | 15.23 | 177.7 | 220 | 0.069
DEV2/Tr_CS_Ana_Maria_220_15_kV/xfmrB/SIG31 | 12.18 | 177.7 | 220 | 0.055
DEV2/Tr_CS_Ana_Maria_220_15_kV/xfmrC/SIG36 | 223.35 | 87.7 | 220 | 1.015
DEV2/Tr_CS_Ana_Maria_220_15_kV/xfmrC/SIG23 | 15.23 | 57.7 | 220 | 0.069
DEV2/Tr_CS_Ana_Maria_220_15_kV/xfmrC/SIG31 | 12.18 | 57.7 | 220 | 0.055
DALMAGRO220a | 227.21 | -23.6 | 220 | 1.033
ANCOA500a | 524.86 | -42.3 | 500 | 1.05
ANCOA220a | 229.66 | -42.1 | 220 | 1.044
CNAVIA220a | 226.52 | -47.6 | 220 | 1.03
POLPAICO500a | 515.5 | -41.5 | 500 | 1.031
POLPAICO220a | 230.07 | -44 | 220 | 1.046
ALTOJAHUEL500_NORTEGa | 517.05 | -43 | 500 | 1.034
ALTOJAHUEL220a | 230.07 | -46.7 | 220 | 1.046
TOCOPILLA220a | 217.78 | -39.1 | 220 | 0.99
CHARRUA500a | 518.91 | -41.5 | 500 | 1.038
CHARRUA220a | 230.96 | -40.8 | 220 | 1.05
CHILOE220a | 220.02 | -56.6 | 220 | 1
CHILOE110a | 109.53 | -58.9 | 110 | 0.996
CUMBRE500_NORTEGa | 520.69 | -30.7 | 500 | 1.041
CUMBRE220a | 224.11 | -27.5 | 220 | 1.019
DUQUECO220a | 229.8 | -41.8 | 220 | 1.045
ENTRERIOS500a | 519.04 | -41.6 | 500 | 1.038
ENTRERIOS220a | 231.84 | -40.9 | 220 | 1.054
LOAGUIRRE220a | 228.95 | -46.1 | 220 | 1.041
LOSCHANGOS500a | 514.78 | -32.6 | 500 | 1.03
LMAQUIS220a | 229.92 | -41.5 | 220 | 1.045
LMAQUIS110a | 114.34 | -38.6 | 110 | 1.039
NCARDONES500a | 516.42 | -31.6 | 500 | 1.033
NCARDONES220a | 223.27 | -30.1 | 220 | 1.015
NMAITENCILLO500a | 522.3 | -33.9 | 500 | 1.045
NMAITENCILLO220a | 231.7 | -32.3 | 220 | 1.053
NPAZUCAR500a | 526.06 | -36.3 | 500 | 1.052
NPAZUCAR220a | 233.4 | -35.8 | 220 | 1.061
PARINAS500a | 513.5 | -30.9 | 500 | 1.027
PARINAS220a | 225.61 | -29.5 | 220 | 1.026
QUELANT220a | 229.13 | -46.2 | 220 | 1.041
QUELANT110a | 112.1 | -43.3 | 110 | 1.019
CALAMA220a | 219.82 | -33.8 | 220 | 0.999
CALAMA110a | 107.34 | -26.1 | 110 | 0.976
CAPRICORNIO220a | 221.2 | -34.8 | 220 | 1.005
CAPRICORNIO110a | 111.08 | -32.2 | 110 | 1.01
CHUQUICAMATA220a | 219.85 | -34.5 | 220 | 0.999
CHUQUI110a | 97.98 | -38.7 | 110 | 0.891
DALMAGRO110a | 110.56 | -21 | 110 | 1.005
RIOTOLTEN220a | 224.93 | -46.4 | 220 | 1.022
VENTA220a | 227.93 | -44.9 | 220 | 1.036
VENTA110a | 111.97 | -49 | 110 | 1.018
SALAR220a | 219.29 | -34.4 | 220 | 0.997
KIMAL500a | 510.11 | -35.4 | 500 | 1.02
ESMERALDA220a | 222.47 | -33.9 | 220 | 1.011
ESMERALDA110a | 114.7 | -32.8 | 110 | 1.043
ALFALFAL220a | 231.5 | -48.1 | 220 | 1.052
ANGOSTURA220a | 232.72 | -37.9 | 220 | 1.058
CANUTI220a | 220.39 | -55.1 | 220 | 1.002
COLBUN220a | 229.65 | -42.1 | 220 | 1.044
ELPASO220a | 228.03 | -42.4 | 220 | 1.036
GUACOLDA220a | 231.8 | -32.3 | 220 | 1.054
HORNIT220a | 229.79 | -41.2 | 220 | 1.044
LCONFLUEN220a | 227.86 | -42.5 | 220 | 1.036
LHIGUERA220a | 227.81 | -42.7 | 220 | 1.036
CMELADO220a | 230.28 | -40.6 | 220 | 1.047
CHACAYA220a | 221.61 | -35.6 | 220 | 1.007
PANGUE220a | 235.02 | -36.5 | 220 | 1.068
PEUCHEN220a | 232.72 | -40.4 | 220 | 1.058
RALCO220a | 233.07 | -35.4 | 220 | 1.059
LALTA220a | 230.22 | -40.6 | 220 | 1.046
CHSANDRES220a | 228.01 | -42.4 | 220 | 1.036
SLUIS220a | 229.44 | -43.8 | 220 | 1.043
SEDIGUA220a | 231.77 | -42.1 | 220 | 1.054
ANTUCO220a | 232.29 | -39.5 | 220 | 1.056
ANAMARIA220a | 224 | -37.3 | 220 | 1.018
COCHRANE220a | 222.51 | -36 | 220 | 1.011
MACHICURA220a | 229.66 | -42 | 220 | 1.044
PEHU220a | 230.3 | -40.7 | 220 | 1.047
PNEGRO220a | 227.53 | -43.3 | 220 | 1.034
PICHIRRO220a | 219.86 | -53.8 | 220 | 0.999
FRONTERA220a | 224.58 | -37.3 | 220 | 1.021
LABERINTO220a | 223.49 | -34.2 | 220 | 1.016
LAGUNAS220a | 227 | -37.1 | 220 | 1.032
ALTOJAHUEL500_SURa | 517.05 | -43 | 500 | 1.034
CAUTIN220a | 226.17 | -44 | 220 | 1.028
CRUCERO220a | 220.29 | -38.4 | 220 | 1.001
SE_TINEO220a | 219.38 | -55.2 | 220 | 0.997
PMONTT220a | 218.39 | -55.8 | 220 | 0.993
CHENA220a | 226.85 | -47.9 | 220 | 1.031
ANDES220a | 223.89 | -31.4 | 220 | 1.018
ANGAMOS220a | 225.66 | -32.1 | 220 | 1.026
EB_SGORDA220a | 225.52 | -32.2 | 220 | 1.025
KAPATUR220a | 225.64 | -32.2 | 220 | 1.026
TAURORA220a | 219.55 | -54.9 | 220 | 0.998
BOLERO220a | 223.61 | -34 | 220 | 1.016
CDOMINADOR220a | 217.41 | -38.9 | 220 | 0.988
NVA_LAMPA220a | 228.62 | -44.8 | 220 | 1.039
CDELSOL220a | 226.9 | -23.4 | 220 | 1.031
CPINTO220a | 226.73 | -24.3 | 220 | 1.031
LDNORTE220a | 226.86 | -24.1 | 220 | 1.031
PASTORA220a | 226.82 | -24.2 | 220 | 1.031
PSOLARN220a | 230.98 | -21 | 220 | 1.05
CACHIYU220a | 230.91 | -21.2 | 220 | 1.05
OASIS220a | 220.76 | -32.4 | 220 | 1.003
CANDE220a | 228.48 | -46.4 | 220 | 1.039
CCANDE220a | 228.48 | -46.4 | 220 | 1.039
MINERO220a | 227.46 | -46.9 | 220 | 1.034
CARDONES220a | 223.55 | -29.9 | 220 | 1.016
ELTESORO220a | 225.28 | -31.3 | 220 | 1.024
CENTINELA220a | 225.42 | -31.1 | 220 | 1.025
ESPERANZA220a | 224.85 | -31.7 | 220 | 1.022
MEJILLONES220a | 221.61 | -35.6 | 220 | 1.007
NEPTUNO220a | 226.44 | -47.8 | 220 | 1.029
SPEDRO110a | 109.54 | -58.9 | 110 | 0.996
ELABRA220a | 221.65 | -40.5 | 220 | 1.008
CONCHI220a | 221.68 | -40.4 | 220 | 1.008
NvaCHUQUICAMAT220a | 219.76 | -34.3 | 220 | 0.999
PALPANA220a | 220.56 | -38 | 220 | 1.003
MALGARIDA220a | 224.16 | -26.9 | 220 | 1.019
SLORENZO220a | 227.21 | -23.6 | 220 | 1.033
DHECTOR220a | 232.75 | -30.9 | 220 | 1.058
ELROMERO220a | 232.52 | -30.7 | 220 | 1.057
ESCONDIDA220a | 219.34 | -35.6 | 220 | 0.997
DOMEYKO220a | 218.94 | -35.9 | 220 | 0.995
OGP1220a | 218.09 | -36.5 | 220 | 0.991
SULFUROS220a | 218.96 | -35.9 | 220 | 0.995
ENCUENTRO220a | 221.08 | -38.1 | 220 | 1.005
RANDE220a | 221.3 | -37.6 | 220 | 1.006
SE_TIGRE220a | 225.64 | -29.9 | 220 | 1.026
FARELLON220a | 225.36 | -30.3 | 220 | 1.024
LGUINDOS220a | 227.63 | -46.9 | 220 | 1.035
HUALP220a | 228.15 | -46.6 | 220 | 1.037
STA_FE_220a | 227.05 | -43.3 | 220 | 1.032
INFORSA220a | 227.05 | -43.3 | 220 | 1.032
LOSCHANGOS220a | 225.64 | -32.2 | 220 | 1.026
KELAR220a | 225.66 | -32.2 | 220 | 1.026
FORTUNA220a | 222.81 | -34.9 | 220 | 1.013
LBAYAS220a | 222.98 | -34.7 | 220 | 1.014
LAGUNILLAS220a | 227.43 | -47.1 | 220 | 1.034
LOLMOS220a | 232.42 | -37.2 | 220 | 1.056
TOLPAN220a | 232.53 | -37 | 220 | 1.057
LCEBADA220a | 234.37 | -37.1 | 220 | 1.065
ELCOBRE220a | 223.54 | -34.1 | 220 | 1.016
BOCAMINA220a | 227.44 | -47.1 | 220 | 1.034
LASANA220a | 221.21 | -31.7 | 220 | 1.006
TEN220a | 225.69 | -32 | 220 | 1.026
MAIPO220_NORTEGa | 230.06 | -46.7 | 220 | 1.046
MAITENCILLO220a | 231.71 | -32.3 | 220 | 1.053
MAMPIL220a | 232.54 | -40.5 | 220 | 1.057
NNACIMI220a | 227.2 | -43.2 | 220 | 1.033
NPALMONTE220a | 229.31 | -36.3 | 220 | 1.042
NZALDIVAR220a | 220.66 | -34.7 | 220 | 1.003
ZALDIVAR220a | 220.64 | -34.7 | 220 | 1.003
TLLANQUIHUE220a | 219.01 | -55.4 | 220 | 0.995
O'HIGGINS220a | 224.11 | -33.5 | 220 | 1.019
SE_PEQ220a | 224.59 | -37.3 | 220 | 1.021
CLEONES_I_220a | 234.24 | -31.2 | 220 | 1.065
CLEONES_II_220a | 235.06 | -32.4 | 220 | 1.068
MREDON220_1a | 234.28 | -37.2 | 220 | 1.065
SANDRES220a | 225.14 | -26.9 | 220 | 1.023
CHICU_LF2201a | 226.4 | -47.3 | 220 | 1.029
CHICUREO2201a | 226.42 | -47.3 | 220 | 1.029
ELSALTO220a | 225.78 | -47.9 | 220 | 1.026
CHICUREO2202a | 226.36 | -47.4 | 220 | 1.029
CHICU_LF2202a | 226.28 | -47.4 | 220 | 1.029
SE_CORDILL220a | 228.37 | -42.4 | 220 | 1.038
LVARONES220a | 229.9 | -41.7 | 220 | 1.045
CASTILLO220a | 231.77 | -42.1 | 220 | 1.054
NLAGUNAS220a | 227.08 | -37.1 | 220 | 1.032
RMALLECO220a | 230.43 | -39.1 | 220 | 1.047
PAZUCAR220a | 232.82 | -35.9 | 220 | 1.058
TUNICHE220a | 228.34 | -46.2 | 220 | 1.038
DGOYO220a | 234.24 | -36.3 | 220 | 1.065
ALGARROB220a | 229.41 | -31.1 | 220 | 1.043
GABY220a | 221.99 | -34.5 | 220 | 1.009
s500a | 230.07 | -44 | 500 | 0.46
MULCHEN220a | 231.79 | -38.2 | 220 | 1.054
CHUICHAH220a | 220.65 | -52.7 | 220 | 1.003
AMELIPILLA220a | 229.14 | -46.3 | 220 | 1.042
DCARM220a | 230.02 | -43 | 220 | 1.046
QUILAP220a | 230.17 | -42.7 | 220 | 1.046
PARINACOTA220a | 237.7 | -36.9 | 220 | 1.08
LIKANANTAI220a | 223.35 | -32.3 | 220 | 1.015
JMA_B220a | 232.73 | -37.9 | 220 | 1.058
MELIPU220a | 218.39 | -55.8 | 220 | 0.993
PSIERRA220a | 233.99 | -37.6 | 220 | 1.064
MREDON220_2a | 234.27 | -37.2 | 220 | 1.065
CVALD220a | 221.09 | -51.7 | 220 | 1.005
CIRUELOS220a | 221.09 | -51.7 | 220 | 1.005
EMANZA2201a | 229.49 | -44.3 | 220 | 1.043
EMANZA2202a | 229.24 | -44.8 | 220 | 1.042
ASANTA220a | 228.01 | -45.2 | 220 | 1.036
LAPOLVORA220a | 228.29 | -45.4 | 220 | 1.038
LAESTRELLA110a | 112.71 | -42.6 | 110 | 1.025
RUCUE220a | 231.99 | -40.7 | 220 | 1.054
QUILLEC220a | 231.84 | -40.7 | 220 | 1.054
QUILLOTA220a | 229.43 | -43.9 | 220 | 1.043
AGUABUENA220a | 230.57 | -38.8 | 220 | 1.048
SURCSEM220a | 230.43 | -39.1 | 220 | 1.047
RAPEL220a | 229.13 | -46.2 | 220 | 1.041
SEA_CHU110a | 97.98 | -38.7 | 110 | 0.891
MELENA220a | 221.7 | -37.7 | 220 | 1.008
LLdeLL220a | 221.19 | -29.4 | 220 | 1.005
SECLLdeLL220a | 221.4 | -29.9 | 220 | 1.006
SSIMON220a | 226.78 | -36.7 | 220 | 1.031
NAMELIPILLA220a | 229.16 | -46.3 | 220 | 1.042
MMH220a | 217.89 | -39.8 | 220 | 0.99
TCHITACK220a | 218.16 | -39.7 | 220 | 0.992
TLALTA220a | 230.29 | -40.7 | 220 | 1.047
TZCAIDA220a | 233.08 | -35.4 | 220 | 1.059
TPICHIRRA220a | 219.75 | -54.9 | 220 | 0.999
RAHUE220a | 219.74 | -54.9 | 220 | 0.999
PETALINAY220a | 234.72 | -36.5 | 220 | 1.067
TALINAY220_2a | 234.72 | -36.5 | 220 | 1.067
LPALMAS220a | 233.73 | -38 | 220 | 1.062
ILLAPA220a | 226.54 | -24.4 | 220 | 1.03
LA_CRUZ220a | 220.52 | -38.2 | 220 | 1.002
TAP_ELLANO220a | 229.97 | -42.4 | 220 | 1.045
TAMAYA110a | 99.73 | -38.8 | 110 | 0.907
QUILLAG220a | 224.59 | -37.3 | 220 | 1.021
PCOLORADA220a | 233.83 | -32.8 | 220 | 1.063
VA_ESCONDIDO_220kVa | 223.56 | -28.1 | 220 | 1.016
MIRAJE220a | 221.7 | -37.5 | 220 | 1.008
PPATACHE220a | 227.68 | -37.7 | 220 | 1.035
TARAPACA220a | 227.66 | -37.7 | 220 | 1.035
TEMUCO220a | 226.09 | -44.1 | 220 | 1.028
TAP_LLANOS220a | 220.51 | -36.6 | 220 | 1.002
PALESTINA220a | 220.45 | -36.6 | 220 | 1.002
CONDORES220a | 228.81 | -37.5 | 220 | 1.04
CORDILLERA220a | 229.33 | -48.5 | 220 | 1.042
LALMENDROS220a | 229.09 | -49 | 220 | 1.041
CASABLANCA220a | 228.91 | -45.8 | 220 | 1.04
TAP_SISAB220a | 229.1 | -43.2 | 220 | 1.041
OESTE220a | 222.29 | -32.7 | 220 | 1.01
ELTORO220a | 232.33 | -39.5 | 220 | 1.056
ATACAMA220a | 223.69 | -35 | 220 | 1.017
ESC_BOM2_220a | 221.58 | -35.7 | 220 | 1.007
SGORDA220a | 215.54 | -39.8 | 220 | 0.98
TOTALTA220a | 231.5 | -21.1 | 220 | 1.052
MBLANCOS220a | 221.34 | -34.9 | 220 | 1.006
METRENCO220a | 225.55 | -45.2 | 220 | 1.025
TCHOLG220a | 231.62 | -39.9 | 220 | 1.053
CONCEPCION220a | 222.7 | -44.5 | 220 | 1.012
HUALQUI220a | 229.04 | -45.8 | 220 | 1.041
MDOLO220a | 229.33 | -42.1 | 220 | 1.042
SMARIA220a | 231.49 | -40.9 | 220 | 1.052
EROSAL220a | 230.47 | -41.2 | 220 | 1.048
TOTRUPAN220a | 232.2 | -39.4 | 220 | 1.055
GAMBOA220a | 219.78 | -57 | 220 | 0.999
CHIMBORAZO220a | 219.56 | -35.3 | 220 | 0.998
VALDIVIA220a | 220.31 | -52.9 | 220 | 1.001
COLLAHUASI220a | 224.31 | -40.9 | 220 | 1.02
QBLANCA220a | 224.19 | -41.1 | 220 | 1.019
CPABELLON220a | 222.4 | -40.4 | 220 | 1.011
FRANCIS220a | 230.76 | -20.8 | 220 | 1.049
LVILOS220a | 231.6 | -40.5 | 220 | 1.053
NOGALES220a | 229.04 | -44.1 | 220 | 1.041
NVACAUQUE220a | 230.53 | -45.7 | 220 | 1.048
DICHATO220a | 229.88 | -45.9 | 220 | 1.045
BUREO220a | 229.19 | -42.3 | 220 | 1.042
PALLATA220a | 219.74 | -39.2 | 220 | 0.999
CONEJO220a | 230.88 | -20.3 | 220 | 1.049
TOLALACK220a | 231.45 | -21 | 220 | 1.052
FRUTNORTE220a | 219.78 | -55 | 220 | 0.999
GEOGLIFOS220a | 227.33 | -37.5 | 220 | 1.033
ITAHUE220a | 229.3 | -44.3 | 220 | 1.042
MATAQUITO220a | 230.3 | -44.8 | 220 | 1.047
LPEUMOS220a | 226.96 | -43.7 | 220 | 1.032
MAPA220a | 227.83 | -47.5 | 220 | 1.036
LASTARRIA220a | 223.22 | -49.5 | 220 | 1.015
NVA_VALD220a | 220.04 | -53.3 | 220 | 1
MAIPO220_SURa | 230.06 | -46.7 | 220 | 1.046
SARCO220a | 235.25 | -31.3 | 220 | 1.069
PARGUA220a | 219.35 | -56.2 | 220 | 0.997
TAPANTUCOYA220a | 222.35 | -36.9 | 220 | 1.011
RENAICO220a | 231.53 | -37.8 | 220 | 1.052
SGABRIEL220a | 233.2 | -37.1 | 220 | 1.06
NANCUD220a | 220.1 | -56.2 | 220 | 1
NvaLPELAM220a | 231.09 | -42.7 | 220 | 1.05
NNIRIVI220a | 230.66 | -45.3 | 220 | 1.048
NORGENER220a | 220.71 | -38.4 | 220 | 1.003
BARRILES220a | 220.62 | -38.5 | 220 | 1.003
PURI220a | 222.31 | -33.2 | 220 | 1.01
COLOSO220a | 222.33 | -34.5 | 220 | 1.011
TALINAY220_1a | 234.4 | -36.8 | 220 | 1.065
LMESA220a | 236.18 | -32.9 | 220 | 1.074
RTOMIC220a | 219.32 | -40.8 | 220 | 0.997
PIUQUENES220a | 230.04 | -44.1 | 220 | 1.046
RACONCAG220a | 229.26 | -44.3 | 220 | 1.042
CUNCO110a | 113.3 | -48.7 | 110 | 1.03
MELIPEUCO110a | 113.37 | -48.7 | 110 | 1.031
ANTILL220a | 219.93 | -54.9 | 220 | 1
QUINT220a | 229.54 | -43.8 | 220 | 1.043
PACIFICO220a | 226.28 | -43.6 | 220 | 1.029
SPENCE220a | 216.71 | -42.3 | 220 | 0.985
SE_MAULE220a | 227.3 | -43.9 | 220 | 1.033
PAPOSO220a | 231.53 | -21.1 | 220 | 1.052
RUCATAYO_220a | 220.03 | -55 | 220 | 1
SANFABIAN220a | 232.06 | -42.1 | 220 | 1.055
EL_LOA220a | 219.52 | -39 | 220 | 0.998
ESC_BOM3_220a | 220 | -36.4 | 220 | 1
ESC_BOM4_220a | 219.46 | -36.2 | 220 | 0.998
ANTUCOYA220a | 221.9 | -37 | 220 | 1.009
NVA_VICT220a | 226.49 | -37.2 | 220 | 1.03
CUMBRE500_SINGa | 520.69 | -30.7 | 500 | 1.041

## Report
Name | P [MW] | Variable | Porcent %
Total Generation | 13565.97
Total Load | 13380.63
Total PFV Generation | 8103.06
Total PE Generation | 3122.35
Total SG Generation | 1805.99
Total PMGD | 2109
Total BESS | -1414.43
Total IBR GEN | 13334.41
|  | IBR Generation % | 88.0717
|  | IBR Bateries % | -9.3421
|  | SG % | 11.9283
|  | Error % | 2.2809